Załącznik Nr 3 do SIWZ

Wykaz niezbędnych elementów wyposażenia do realizacji zadania serwisowania Afrykarium - Oceanarium,

| Lp. | Rodzaj sprzętu | Ilość | dodatkowy opis | wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | kompletne wyposażenie płetwonurka | 4 | do wody słodkiej i słonej |  |
| 3 | Sprężarka do ładowania butli nurkowych | 1 | 4 szt. dodatkowych butli |  |
| 4 | Spektrofotometr z lampą klasy UV - vis | 1 | Do badania parametrów wody słodkiej i morskiej |  |
| 5 | Ph-metry | 2 | stacjonarne lub przenośne do pomiarów ph wody słodkiej i morskiej |  |
| 6 | Refraktometr | 1 | Urządzenie wspierające pomiary zasolenia |  |
| 7 | Kompletny warsztat elektryczny | 1 | Urządzenia elektryczne niezbędne do wykonania czynności serwisowych SIWZ |  |
| 8 | Kompletny warsztat mechaniczny |  | Narzędzia ręczne niezbędne do wykonania Czynności serwisowych w SIWZ |  |
| 9 | Kompletny warsztat hydrauliczny |  | Narzędzia ręczne i elektryczne niezbędne do wykonania czynności serwisowych w SIWZ |  |
| 10 | wyposażenie laboratorium na obiekcie | 1 | Badanie wody, osadu i szlamu |  |
| 11 | myjka ciśnieniowa | 1 | min 100 bar |  |
| 12 | Urządzenie pomiarowe balansu gazów rozpuszczonych w wodzie (TGP) | 1 | Dla wody morskiej i słodkiej |  |
| 13 | Urządzenie do pomiaru zasolenia wody morskiej | 1 |  |  |
| 14 | Testy referencyjne kropelkowe do badania wody morskiej i słodkiej |  | NO3, NO2, NH3/4, DPD, PO4, KH, Ca, Mg |  |
| 15 | myjka ciśnieniowa wysokotemperaturowa | 1 | min 100 bar temp. do 110·C |  |
| 16 | samojezdna myjka czyszcząco-zbierająca | 1 | Szerokość zbieraka min 80 cm |  |
| 17 | Spirala elektryczna | 1 | Długość min 30 m |  |
| 18 | system kamer i mikrokamer do monitoringu kanalizacji | 1 | do rur o średnicy od 16 do 500 mm |  |
| 19 | system komunikacji radiowej dla obsługi - 25 stacji | 1 | z dostępem dla Zamawiającego - S stacji |  |
| 20 | zamiatarka elektryczna zewnętrzna | 1 | z zasobnikiem 0,5 m3 |  |
| 21 | transport ręczny | S | japonka |  |
| 22 | odkurzacz wodny | 2 | Wydajność min 1000 lit/min |  |
| 23 | uniformy dedykowane dla serwisu w barwach pomarańczowych wersja wiosenna - jesienna | 25 | do akceptacji przez Zamawiającego |  |
| 24 | uniformy dedykowane dla serwisu w barwach pomarańczowych wersja letnia | 25 | do akceptacji przez Zamawiającego |  |
| 25 | uniformy dedykowane dla serwisu w barwach pomarańczowych wersja zimowa | 25 | do akceptacji przez Zamawiającego |  |