Proszę o odpowiedź na poniższe pytania dotyczące przetargu na OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO DLA PLANOWANYCH DO REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA TERENIE ZOO WROCŁAW SP. Z O.O..

1. Proszę o podanie powierzchni dawnej stolarni, która ma zostać przebudowana na ambulatorium weterynaryjne.

2. Proszę o podanie powierzchni II piętra budynku dyrekcji, która ma zostać wyremontowana

3. Na czym ma polegać remont odtworzeniowy altany nad stawem. Czy altana istnieje, czy należy ją odtworzyć na podstawie dokumentacji archiwalnej?

4. Proszę o podanie powierzchni istniejącej i rozbudowywanej pawilonu krokodyli, który ma zostać przeznaczony na hodowlę i ekspozycję hipopotamów karłowatych.

5. Na czym ma polegać remont odtworzeniowy zabytkowego muru ogrodzeniowego od strony ul. Wróblewskiego. Czy należy zaprojektować remont istniejącego fragmentu muru, czy odtworzenie muru na całej długości terenu?

--   
  
Odpowiedzi:

Ad.1 powierzchnia około – 97,00 m2 – dokonać inwentaryzacji obiektu

Ad.2 powierzchnia około – 173,00 m2 – dokonać inwentaryzacji piętra budynku

Ad.3 dokonać pełnej inwentaryzacji obiektu altany, naprawa konstrukcji, projekt kolorystyki altany, wszystkie prace uzgodnić z Miejskim Konserwatorem Zbytków, uzyskanie pozwolenia na budowę.

Ad.4. powierzchnia istniejąca to ok.235 m2 ,po rozbudowie przewidywana powierzchnia powinna mieć ok.350 m2

Ad5.remont konstrukcji na długości ok 100 mb /dokonać inwentaryzacji obiektu/ projekt należy uzgodnić z Miejskim Konserwatorem Zabytków i uzyskać pozwolenie na budowę. W załączeniu mapka z zaznaczonym zakresem remontu muru.